ООО « Современные Трубопроводные Системы»

ИНН 7840083608   КПП 784001001

e-mail: infoecostream@gmail.com

ecostreamgroup@yandex.ru

т./ф.: 8 (495) 777 7081

| Очистные сооружения ливневых стоков Очистные сооружения хозяйственно бытовых и промышленных стоков | Канализационные насосные станции Станции пожаротушения Накопительные ёмкости |
| --- | --- |

Опросный лист подбора очистных сооружений

1.Характер сточных вод.

1.Хозяйственно-бытовые (да/нет)	________________________________________

1.1Другие сточные воды, отличающиеся по своему составу от хозяйственно бытовых.

_______________________________________________________________________________

2.Характер объекта:

2.Административное здание ______________________________________________________

  - Жилой дом (ИЖС, прочее) ____________________________________________________

2.2. Многоквартирный дом _____________________________________________________

2.3. Промышленное здание ______________________________________________________

2.4. Культурно-оздоровительный комплекс __________________________________________

2.5 Гостиница/ Общежитие _______________________________________________________

2.6. Кафе/ столовая _____________________________________________________________

2.7. Бар /Ресторан ________________________________________________________________

2.8. Для предприятий общественного питания наличие жироотделителя _________________

2.9. Баня прачечная _____________________________________________________________

2.10. Учебное заведение _________________________________________________________

2.11. Сезонность эксплуатации (Постоянное, сезонное) _________________________________

2.12. ПРОЧЕЕ: ____________________________________________________________________ ______

Дополнительные сведения

Для предприятий общественного питания количество блюд и количество мест____________

Наличие используемых сантехнических приборов (унитазы, раковины, ванны или душевые кабинки).

При наличии душевых, количество сеток ____________________________________________

При отсутствии данных по среднесуточному расходу сточных вод указать количество пользователей

______________________________________________________________________

3.Характеристика сточных вод, подаваемых на очистку.

3.1. Суточный расход сточной воды, м3/сут _________________________________________

3.2. Часовой расход, м3/час _______________________________________________________

3.3 Залповый сброс, max м3/час____________________________________________________

3.4 Режим водоподведения на очистку (безнапорный, напорный) ______________________

3.5. Режим водоотведения (безнапорный, напорный) __________________________________

3.6. Условия сброса очищенных стоков (точка водосброса) ______________________________

3.7. Качество сточных вод, подаваемых на очистку и требуемое качество очистки (последнее указывается при наличии дополнительных требований местных контролирующих организаций).

| Содержание вредных веществ в | Исходные стоки | Очищенные стоки (ПДК) |
| --- | --- | --- |
| сточных водах |  |  |
| 1.Температура,C |  |  |
| 2.рН |  |  |
| 3.Взвешенные вещества,мг/л |  |  |
| 4.БПК 5,мг О2 /л |  |  |
| 5. | ХПК, мгО2/л |  |  |
| 6. | Хлориды, мг/л |  |  |
| 7. | Сульфаты, мг/л |  |  |
| 8. | Сульфиды, мг/л |  |  |
| 9. | Азот аммиака, мг/л |  |  |
|  | Азот нитритов, мг/л |  |  |
|  | Азот нитратов, мг/л |  |  |
| 10.Фосфаты, мг/г |  |  |
| 11. Жиры, мг/л |  |  |
| 12. Нефтепродукты, мг/л |  |  |
| 13. СПАВ, мг/л |  |  |

3.8. Варианты выпуска очищенных вод (дренаж, в дренажный колодец, в водоем, на рельеф, прочее):

_____________________________________________________________________________________ 3.9. Необходимость обеззараживания условно очищенных сточных вод__________________________

4.Характеристика местоположения объекта

4.1. Нахождение объекта в охранной зоне питьевого водозабора _______________________________

4.2 Расстояние предполагаемого очистного сооружения от источника питьевого водозабора. ________

4.3. Климатический пояс, в котором находится объект_________________________________________

4.4. Среднесуточная температура января, июня С	__________________________________________

4.5. Площадь земельного участка, отведенного под строительство очистных сооружений____________

4.6. Расстояние от площадки отведенного под строительство очистных сооружений до ближайших строений, коммуникаций_________________________________________________________________

4.7. Тип грунта в предполагаемой точке водосброса (глина, суглинок, субесчанник, песок, иное) _______

4.8. Тип грунта на месте предполагаемого размещения очистного сооружения ____________________

4.9. Глубина залегания грунтовых вод (УГВ) в районе строительства. ____________________________

4.10. Относится ли территория к подтапливаемым. ___________________________________________

5.Необходимая документация для выполнения проектных работ (в электронном виде)

5.1. Топографический план с подземными коммуникациями М 1:500 (со сроком действия не

более 4 лет).

5.2. План существующих и предполагаемых канализационных сетей.

5.3. Генплан участка застройки.

5.4. Инженерно-геологическое заключение.

5.5. Баланс водопотребления и водоотведения.

5.6. Технические условия на электроснабжение.

5.7. Требуемый объем услуг (проектирование, поставка оборудования, монтаж или шеф

монтаж, пуско-наладка).

5.8. Прочая необходимая техническая и разрешительная документация.

Примечание: В очистное сооружение запрещен сброс воды из бассейнов, регенерации от

систем фильтрации, дренажной и ливневой канализации!

| Дата заполнения __________________ | Подпись заказчика:__________________________ |
| --- | --- |